申請書ダウンロードに掲載する様式名と内容

○様式名　　地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書

○申請書の注意、受付窓口

平成１６年４月以前に設置された地下貯蔵タンク等について、平成１５年総務省令第１４３号付則第３項第２号に基づき、点検周期の延長を行おうとする者は、この届出が必要です。

| 項 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 提出書類 | １ 「漏洩検査管による検査」及び「危険物の貯蔵又は取扱数量の１/１００以上の精度での在庫管理」を１週間に１回以上実施した実績（過去１ヶ月分） ２ 直近の「地下貯蔵タンクの定期点検・地下埋設配管に係る定期点検（漏れの点検）」についての実施結果 |
| 申請書（様式）サイズ | Ａ４（熱転写用紙は不可） |
| 提出時期 | 随時 |
| 提出者 | 設置者（所有者）、管理者、占有者又は関係者 |
| 代理の可否 | 可 （委任状が必要） |
| 提出方法 | 直接窓口 |
| 受付窓口 | 峡北消防本部予防課危険物係（２３－７１１９） 受付時間 月曜日から金曜日の午前９時００分～午後５時００分 （祝日、１２/２９～１/３を除く） |
| お持ちしていただくもの | なし |
| 費用 | 不要 |
| お渡しするもの | なし |
| 問い合わせ先 | 上記受付窓口と同じ |
| ホームページ | http://www.kyohoku.com/ |
| 注意事項 | １ 直近の「地下貯蔵タンクの定期点検・地下埋設配管に係る定期点検（漏れの点検）」について、実施してから1ヶ月以上経過した場合、又は適性に実施していない場合、改めて漏れの点検を実施していただく場合があります。 ２ 届出者が関係者の場合、危険物施設定期点検に関する委任状が必要です。 |
| 備考 |  |

様式第1号（改正省令附則第３項第２号条関係）

地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書

| 年 月 日 峡北広域行政事務組合 代表理事 殿 届 出 者 住 所 （電話 ） 氏 名 ㊞ |
| --- |
| 設 置 者 | 住 所 |  |
|  | 氏 名 |  |
| 製造所等の別 |  | 貯蔵所又は 取扱所の区分 |  |
| 設置の許可年月日 及び許可番号 | 年 月 日 第 号 |
| 設置場所 |  |
| 在庫管理に従事する者の 職務及び組織 |  |
| 在庫管理に従事する者に 対する教育 |  |
| 在庫管理の方法 |  |
| 危険物の漏れが確認され た場合に取るべき措置 |  |
| その他必要な事項 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 備 考 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印欄は、記入しないこと。