様式第７号（第１０条関係）

| 年 月 日 点検、試験結果記録表 （実施者） 職 名 氏 名 印 |
| --- |
| 項 目 | 結 果 記 録 | 処 理 |
| 点 検 |  |  |
| 試 験 |  |  |

備考　１　点検欄には設備及びその附属部分の補修を要する事項又は燃料油若しくは燃料ガスの

状況等を記入し、変電設備にあっては供給電路又は負荷について記入すること。

２　試験欄については絶縁抵抗、絶線耐力、接地抵抗、継電器、しゃ断器、絶縁油処理、始動装置、調速機、電圧受動率又は冷却装置等の試験の結果を記入すること。

３　処理欄については、処理の方法、内容及び補修完了年月日等を簡記すること。