様式第８号(イ)（第１１条関係）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | 急速充電設備燃料電池発電設備変電設備発電設備蓄電池設備 | 設置届出書 |

|  |
| --- |
| 年　　月　　日　峡北広域行政事務組合消防本部　　　　　　　　消防署長　殿届出者住所　　　　　　　　　　（電話　　　　　　　）氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 防火対象物 | 所在地 | 電話　　　　　　　 |
| 名称 |  | 用途 |  |
| 設置場所 | 構造 | 場所 | 床面積 |
|  | 屋内（　階）、屋外 | ｍ2 |
| 消防用設備等 |  | 不燃区画 | 有・無 | 換気設備 | 有・無 |
| 届出設備 | 電圧 | Ｖ | 全出力又は定格容量 | KWAH・セル |
| 着工（予定）年月日 |  | 竣工（予定）年月日 |  |
| 設備の概要 | 種別 | キュービクル式（屋内・屋外）・その他 |
|  |
| 主任技術者の氏名 |  |
| 工事施工者 | 住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　　　　 |
| 氏名 |
| ※　受付欄 | ※　経過欄 |
| 　 | 　 |

　備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

　　　　３　電圧欄には、変電設備にあっては、一次電圧及び二次電圧の双方を記入すること。

　　　　４　全出力又は定格容量の欄には、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備又は変電設備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっては定格容量を記入すること。

　　　　５　設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。

　　　　６　当該設備の設計図書を添付すること。

７　※印の欄は、記入しないこと。